[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ «ТИФЛОВЫЗОВ»

Кнопка вызова помощи Тифловызов, антивандальная, с виброподтверждением, нержавеющая сталь с порошковой покраской
Арт. 50475-1
[image: image1.jpg]vnm\aLqu-
b





[image: image2.jpg]YcmaroBka Ha Bepmukarshyn noBepxtocms
Kpennenue Budupaemcs no xenarui

Wpuom Bpains
'KHOMKA BbI30BA MOMOLIM"

150

Kuonka akmuBayuu ¢ nodcBemkoi

(ubem cBeerun - cunud)

e

S
35
316

26




Целевая группа: Для всех категорий МГН

Обоснования применения: СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51671-2020. 
Тип: Система вызова помощи.
Применение: Улица/помещение.
Назначение: Изделие предназначено для совместного использования с системой «ТИФЛОВЫЗОВ», с питанием от 2-х батарей типа АА. Установка как снаружи, так и внутри помещения.
Описание: Устройство обеспечивает дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на частоте 433 МГц на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. 
Активация сигнала происходит за счет нажатия механической кнопки. При активации вызова происходит: вибросигнал и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи светодиодной подсветки.
На поверхности корпуса нанесены тактильные шрифты, выступы, изготовленные по системы Брайля - надпись «КНОПКА ВЫЗОВА ПОМОЩИ».   
Технические характеристики: 
Питание и электрические характеристики:

· Питание: 2 элемента АА 1,5 В
· Напряжение питания: 3 В
· Максимальная потребляемая мощность: 1 Вт
· Максимальный ток потребления: 300 мА
· Потребляемая мощность и ток в режиме ожидания: 0 Вт, 0 мА
Функциональные характеристики

· Активация: механическая кнопка
· Визуальное подтверждение активации: подсветка (цвет свечения – синий)
· Тактильное подтверждение активации: вибромотор
Радиочастотные характеристики

· Радиус действия радиосигнала на открытой местности: до 60 м
· Радиус действия радиосигнала внутри помещений: до 30 м
· Частота радиосигнала: 433 мГц
Конструкционные характеристики

· Материал корпуса: AISI 304
· Толщина стали: 1,2 мм
· Цвет: жёлтый
· Степень защиты: IP 44
Температурные режимы

· Температурный диапазон эксплуатации: от - 25°С до + 40°С

· Диапазон температур для транспортировки: от - 40°C до + 50°С

Габаритный размер (ВхШхГ): 150х150х35 мм
Вес: 0,9 кг
Монтаж: Установка на вертикальной поверхности посредством скрытых креплений в количестве 4-х с диаметром отверстий 6,5 мм.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru   



