[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



ЗЕРКАЛО ДЛЯ МГН
Зеркало поворотное, для МГН, травмобезопасное, полиамид, 391x600 мм

Арт. 81135-1
[image: image1.jpg]



                     [image: image2.jpg]Yemanobra Ha_pobuy Bepmukanshui noBepxwocms
nocpedcmbom akephsix donmoB M6

~ 5
I.h‘
2 619
I o o
: =
" © SR
tj )
| i -
m
100 835 3244
517
P d. [}
600 gona oo
o
o 8
S| O

222





Целевая группа: для МГН, в первую очередь колясочники и слабовидящие.
Обоснования применения: СП 136.13330.2012; ГОСТ Р 51261-2022.
Назначение: для обозначения опоры инвалида опорника, а для незрячего человека предназначен в качестве направляющего ориентира. 
Описание: изделие представляет собой зеркало с каркасом из нержавеющей стали и

полиамида, оборудованное поворотным механизмом. Наличие рукоятки даёт

возможность людям в инвалидных креслах самостоятельно регулировать угол

наклона для беспрепятственного использования изделия по назначению. Для

обеспечения прочности и травмобезопасности тыльная сторона зеркала усилена

основанием из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм; зеркальное

полотно изготавливается по специализированной технологии с армированием

обратной стороны изделия специальной пленкой, которая при разбитии стекла не

дает осколкам разлетаться.
Тип: штатное устройство для реабилитации.
Применение: помещение.
Материалы: труба D32, нержавеющая сталь AISI 304; полиамид.
Габаритный размер (ВхШхГ): 391х600х222 мм
Цвет: зеркальный; белый.
Монтаж: осуществляется посредством анкерных болтов М6, устанавливаемых в отверстия кронштейнов диаметром 7,2 мм.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль»

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


